- 核技术应用项目

环境影响登记表

项目名称  鹤山市沙坪街道卫生院医用X射线摄影装置

填表人     张弼弛     联系电话    18029639188

项目联系人    张弼弛   联系电话    18029639188

- 填报单位全名称   鹤山市沙坪街道卫生院

- 填报单位公章

2016 年  2  月  23  日

- 国家环境保护总局监制

- 填 表 说 明

1.本登记表一式5份，由建设单位填报，报有审批权的环境保护主管部门签署审批意见。

2.凡生产、销售、使用III类射线装置，销售、使用V类放射源的核技术应用项目，均填报本表。

- 一、项目概况

| 单位名称 |  | 鹤山市沙坪街道卫生院 |  | 通讯地址 |  |  |  | 鹤山市沙坪街道人民东路63号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 金磊 | 电话 | 8989018 |  |  |  | 邮编 |  | 529700 |
| 联系人及电话 |  | 张弼弛 18029639188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医用X射线摄影装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 鹤山市沙坪街道人民东路63号 |  | 建设性质 |  |  | 新、 改、√扩建 |  |  |  |
| 项目用途 |  | 放射诊断 |  | 项目依据 |  |  |  |  |  |  |
| 核技术 项目投资 （万元） |  | 265 |  |  | 核技术项目 环保投资（万元） |  |  |  | 8 |  |
| 应 用 类 型 | 放射源 |  |  |  |  | 射线装置 |  |  | 其它 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ⅲ类 |  |  |  |  |

二、项目拟建设地址及邻近环境状况示意图（如非占用整栋厂房，须注明上下层使用情况）

三、放射源

| 序号 | 核素名称 | 放射性 活度(Bq) | 物理、化学 性状 | 用 途 | 贮存方式 | 贮存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：密封源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度(n/s)。

四、射线装置

| 名 称 型 号 | 管电压(kV) | 输出电流(mA) | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化医用X射线摄影系统（富士/FUJIFILM DRCALNEO/苏州） | 150 | 630 | 放射诊断 |  |
| 高频移动式手术X射线机（南京普爱PLX112B） | 120 | 100 | 放射诊断 | 流动 |

五、废弃物

| 废弃物 名 称 | 状 态 | 排放口浓度 | 年排放总量 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/l，固体为mg/kg，气态为mg/m3,年排放总量用kg。

2.含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度用比活度(Bq/l,或Bq/kg，或Bq/m3)，年排放总量分别用Bq和kg。

- 六、污染源分析（包括贯穿辐射污染）

主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况） 主要污染物为X射线装置开机时产生的X射线，污染途径为：X射线装置机房辐射措施达不到《电离辐射防保与辐射源安全基本标准》（CB18871-2002）的防护要求时，会造成X射线超标泄漏，无关人员误入X射线装置机房受到意外照射等。

监测计划和拟采取的污染防治措施（包括辐射安全与防护措施） 1、X射线装置机房已落实了污染防护措施（四周墙体屏蔽厚度红砖墙24cm，抹水泥沙厚度4cm，加防护涂料3cm；顶棚屏蔽厚度混凝土10cm，水泥沙灰厚度2cm，防护涂料3cm；地板屏蔽厚度混凝土20cm；防护门衬铅板屏蔽厚度3mmpb，观察窗用铅玻璃）。 2、已设置辐射警示标志牌，机房门设有联锁装置，防止X射线装置工作时对无关人员的意外照射。 3、建立辐射防护安全管理制度，配备辐射防护管理员，从事辐射工作人员定期接受辐射防护法规、辐射安全和防护专业知识培训。 4、工作人员佩带个人剂量计，建立个人剂量档案。 5、常规检测每年一次。

- 七、审批

环保部门审批意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日