江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门合丰服装有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：隔离衣（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；03隔离衣帽）予以备案，备案号：粤江械备20200092号。

江门市市场监督管理局

2020年05月22日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200092号

| 备案人名称 | 江门合丰服装有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440700684456841H |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区棠下镇华安路97号2幢B座厂房 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区棠下镇华安路97号2幢B座厂房 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 隔离衣（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；03隔离衣帽） |
| 型号/规格 | 型号：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL、XXXXXL 规格：160、165、170、175、180、185、190、195 |
| 产品描述 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年05月22日 |
| 变更情况 |  |