江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东宝康量子医学研究院有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用座垫（15患者承载器械；06防压疮（褥疮）垫；02手动防压疮（褥疮）垫）予以备案，备案号：粤江械备20210025号。

江门市市场监督管理局

2021年08月30日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20210025号

| 备案人名称 | 广东宝康量子医学研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440700MA5413898C |
| 备案人注册地址 | 江门市新会区睦洲镇新沙村礼乐围(办公楼)三层办公室A301、A302、B301 |
| 生产地址 | 江门市新会区睦洲镇新沙村礼乐围(办公楼)三层办公室A301 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用座垫（15患者承载器械；06防压疮（褥疮）垫；02手动防压疮（褥疮）垫） |
| 型号/规格 | 型号/规格：BEE-FRD-A/30×230×15mm、BEE-FRD-B/220×150×15mm、BEE-FRD-C/295×205×15mm |
| 产品描述 | 由充气床垫（床垫由若干气室组成）、气道（连接管）等组成。非电动充气。气垫充气后，气室维持一定气压，所形成的软性垫，可增加患者身体与垫接触面积，降低身体局部压力。 |
| 预期用途 | 用于术后或长期坐卧患者，预防和缓解压疮。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年08月30日 |
| 变更情况 | / |