江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东龙心医疗器械有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：一次性使用口腔冲洗器（17口腔科器械；04口腔治疗器具；14口腔清洗器具）予以备案，备案号：粤江械备20190025号。

江门市市场监督管理局

2021年10月11日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20190025号

| 备案人名称 | 广东龙心医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440783617756502J |
| 备案人注册地址 | 开平市百合镇儒良路28号 |
| 生产地址 | 开平市百合镇儒良路28号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 一次性使用口腔冲洗器（17口腔科器械；04口腔治疗器具；14口腔清洗器具） |
| 型号/规格 | 型号：冲洗器型号：直插式/螺旋式 冲洗针型号：A（直式平头针）/B（弯式平头针）/C（直式侧孔针） 规格： 冲洗器规格： 直插式：2.5ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； 螺旋式：2.5ml、3ml、5ml、10ml、20ml。 冲洗针规格： 公称外径：0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.1mm、1.2mm、1.6mm； 公称长度：10mm～60mm； |
| 产品描述 | 对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于去除口腔中的碎屑或杂物。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年10月11日 |
| 变更情况 | 2021年10月11日，注册地址和生产地址变更为：开平市百合镇儒良路28号。 |