江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东康美芝医疗用品科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用垫单（14注输、护理和防护器械；15病人护理防护用品；05垫单）予以备案，备案号：粤江械备20210031号。

江门市市场监督管理局

2021年11月12日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20210031号

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703688647936E |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用垫单（14注输、护理和防护器械；15病人护理防护用品；05垫单） |
| 型号/规格 | A型 90cm×60cm、B型 90cm×75cm、C型 60cm×75cm、D型 60cm×70cm、E型 60cm×60cm。 |
| 产品描述 | 由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年11月12日 |
| 变更情况 |  |