江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门大诚医疗器械有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：理疗用体表电极（09物理治疗器械；01电疗设备/器具；05神经和肌肉刺激器用电极）予以备案，备案号：粤江械备20180003号。

江门市市场监督管理局

2021年11月18日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20180003号

| 备案人名称 | 江门大诚医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 9144070455174062X5 |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区滘北横坑南8号厂区生产大楼第三层 |
| 生产地址 | 江门市江海区滘北横坑南8号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 理疗用体表电极（09物理治疗器械；01电疗设备/器具；05神经和肌肉刺激器用电极） |
| 型号/规格 | DC3150、DC4060、DC4080、DC40100、DC40135、DC50100、DC50130、DC6080、DC75125、DC80120、DC90130、DC100178、DC2040、DC2560、DC4848、DC22、DC25、DC32、DC40、DC50、DC75、DC2222、DC4040、DC5050、DC7575、DC4653、DC4886、DC5380、DC5570、DC105154 |
| 产品描述 | 由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 |
| 预期用途 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年11月18日 |
| 变更情况 | 2021年11月18日，产品名称变更为：理疗用体表电极。生产地址变更为：江门市江海区滘北横坑南8号。产品描述变更为：由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。预期用途变更为：用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。技术要求变更。分类编码变更为：09物理治疗器械，一级01电疗设备/器具，二级05神经和肌肉刺激器用电极。 |