江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门大诚医疗器械有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：自粘弹性绷带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；01绷带）予以备案，备案号：粤江械备20180021号。

江门市市场监督管理局

2021年11月18日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20180021号

| 备案人名称 | 江门大诚医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 9144070455174062X5 |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区滘北横坑南8号厂区生产大楼第三层 |
| 生产地址 | 江门市江海区滘北横坑南8号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 自粘弹性绷带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；01绷带） |
| 型号/规格 | 2.5cm×100cm、3.5cm×100cm、4.5cm×100cm、6cm×100cm、7.5cm×100cm、4.5cm×120cm、6cm×120cm、7.5cm×120cm、2.5cm×450cm、4.5cm×450cm、7.5cm×450cm、10cm×450cm、12.5cm×450cm、15cm×450cm、2.5cm×250cm、5cm×250cm、7.5cm×250cm、10cm×250cm、12.5cm×250cm、15cm×250cm、2.5cm×500cm、3.5cm×500cm、5cm×500cm、7.5cm×500cm |
| 产品描述 | 本品为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。具有弹性和自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年11月18日 |
| 变更情况 | 2021年4月20日，产品描述变更为：本品为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。2021年11月18日，产品名称变更为：自粘弹性绷带。生产地址变更为：江门市江海区滘北横坑南8号。产品描述变更为：本品为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。具有弹性和自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。技术要求变更。 |