江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市新时代外用制剂有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用退热贴（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备）予以备案，备案号：粤江械备20150018号。

江门市市场监督管理局

2022年02月25日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20150018号

| 备案人名称 | 江门市新时代外用制剂有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704799365691F |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 生产地址 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用退热贴（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备） |
| 型号/规格 | 【型 号】弹力型、非弹力型、椭圆形、长方形、圆形、正方形、异型、额面型、关节型、眼罩型、卡通型、云朵型、半脸型、全脸型、手掌型、儿童型、成人型、普通型、太阳穴型 【规 格】175mm×115mm 、140mm×100mm 、120mm×50mm、110mm×40mm、105mm×45mm、100mm×70mm、100mm×40mm、70mm×40mm、175mm×65mm、184mm×80mm、220mm×215mm、238mm×85mm、Φ30mm、Φ50mm |
| 产品描述 | 由降温物质（聚丙烯酸钠、纯化水、甘铝粉、EDTA二钠、色素和高岭土）、无纺布、防粘层（离型纸、PE透气膜）组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。通过水的蒸发吸热，带走人体发烧时产生的热量，从而达到降温退热的效果。非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年02月25日 |
| 变更情况 |  |