江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市融海医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：隔离衣（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；03隔离衣帽）予以备案，备案号：粤江械备20220006号。

江门市市场监督管理局

2022年03月11日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20220006号

| 备案人名称 | 江门市融海医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440705MA4UWPCP57 |
| 备案人注册地址 | 江门市新会区会城冈州大道西3号（粉末车间）自编101（信息申报制） |
| 生产地址 | 江门市新会区会城冈州大道西3号（粉末车间）自编101 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 隔离衣（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；03隔离衣帽） |
| 型号/规格 | 型号：褂式、连体式、分体式、反穿式、A型、B型、C型、D型、F型、G型、H型； 规格：160、165、170、175、180、185、190、195、200 |
| 产品描述 | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年03月11日 |
| 变更情况 |  |