江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门曼嘉贸易有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：一次性使用病毒采样管（22临床检验器械；11采样设备和器具；09其他样本采集器具）予以备案，备案号：粤江械备20220011号。

江门市市场监督管理局

2022年04月08日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20220011号

| 备案人名称 | 江门曼嘉贸易有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704MA546G7R10 |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区五邑路120号3幢自编6号（信息申报制） |
| 生产地址 | 江门市江海区五邑路120号3幢自编6号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 一次性使用病毒采样管（22临床检验器械；11采样设备和器具；09其他样本采集器具） |
| 型号/规格 | 型号：Ⅰ型：灭活型带拭子；Ⅱ型：灭活型不带拭子； Ⅲ型：非灭活型带拭子；Ⅳ型：非灭活型不带拭子； 规格：1mL、2mL、3mL、5mL、6mL、10mL。 |
| 产品描述 | 由拭子和/或含保存液的杯、管等组成。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于样本的收集、运输和储存等。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年04月08日 |
| 变更情况 |  |