江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市富美尔环保电子科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：妇科检查床（18妇产科、辅助生殖和避孕器械；05妇产科承载器械；02妇科手术/检查床）予以备案，备案号：粤江械备20140028号。

江门市市场监督管理局

2022年04月19日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20140028号

| 备案人名称 | 江门市富美尔环保电子科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704743685928N |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区龙光路6号2栋4楼（自编01） |
| 生产地址 | 江门市江海区龙光路6号2栋4楼（自编01） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 妇科检查床（18妇产科、辅助生殖和避孕器械；05妇产科承载器械；02妇科手术/检查床） |
| 型号/规格 | 型号：KDF-G01、KDF-G02、KDF-G03、KDF-G04、KDF-G05 |
| 产品描述 | 由背板、臀板、腿板、传动部分组成。头、背、腿、台面可调节。有移动式和固定式两种，升降形式为机械升降式，体位调整均为人力操纵。无源产品。 |
| 预期用途 | 用于妇科检查、诊治、手术。用以支撑患者身体，形成临床所需的体位。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年04月19日 |
| 变更情况 | 2021年12月15日；产品描述变更为：由背板、臀板、腿板、传动部分组成。头、背、腿、台面可调节。有移动式和固定式两种，升降形式为机械升降式，体位调整均为人力操纵。无源产品。预期用途变更为：用于妇科检查、诊治、手术。用以支撑患者身体，形成临床所需的体位。社会代码变更为：91440704743685928N。2022年4月19日，注册地址、生产场所变更为：江门市江海区龙光路6号2栋4楼（自编01）。 |