江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广化医疗科技 (江门) 有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：弹力束腹绷带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；01绷带）予以备案，备案号：粤江械备20220015号。

江门市市场监督管理局

2022年05月06日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20220015号

| 备案人名称 | 广化医疗科技 (江门) 有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704MA560FJB3M |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区滘北龙湾里97号四楼 (信息申报制) |
| 生产地址 | 江门市江海区滘北龙湾里97号四楼 (信息申报制) |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 弹力束腹绷带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；01绷带） |
| 型号/规格 | A 型 、B 型 、C 型 、D 型 、E 型 |
| 产品描述 | 经纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式 对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。 部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。 粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力， 以起到包扎、固定作用。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年05月06日 |
| 变更情况 |  |