江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市力康医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：洁净服（14注输、护理和防护器械；13手术室感染控制用品；05手术室用衣帽）予以备案，备案号：粤江械备20220022号。

江门市市场监督管理局

2022年05月10日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20220022号

| 备案人名称 | 江门市力康医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440705MA7MYYXAXR |
| 备案人注册地址 | 江门市新会区会城冈州大道东48号-1（土名：都会理围工业区） |
| 生产地址 | 江门市新会区会城冈州大道东48号-1（土名：都会理围工业区） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 洁净服（14注输、护理和防护器械；13手术室感染控制用品；05手术室用衣帽） |
| 型号/规格 | 连身式：160、165、170、175、180、185； 分身式：S、M、L、XL、XXL、XXXL。 |
| 产品描述 | 采用棉纤维或无纺布制成。洁净服为对皮屑有一定阻挡作用的短袖或长袖衣衫，不具有液体阻隔性。非无菌提供，可重复使用，使用前应经灭菌处理。 |
| 预期用途 | 用于穿戴在手术室内的麻醉师、巡回护士等人的身上，使手术室净化环境免受室内人员的污染。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年05月10日 |
| 变更情况 |  |