江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市力康医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用隔离鞋套（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；05足部隔离用品）予以备案，备案号：粤江械备20220023号。

江门市市场监督管理局

2022年05月10日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20220023号

| 备案人名称 | 江门市力康医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440705MA7MYYXAXR |
| 备案人注册地址 | 江门市新会区会城冈州大道东48号-1（土名：都会理围工业区） |
| 生产地址 | 江门市新会区会城冈州大道东48号-1（土名：都会理围工业区） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用隔离鞋套（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；05足部隔离用品） |
| 型号/规格 | S、M、L |
| 产品描述 | 采用SMS覆膜无纺布材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年05月10日 |
| 变更情况 |  |