江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东浩江医学科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：清洗液（6840体外诊断试剂）予以备案，备案号：粤江械备20140012。

江门市市场监督管理局

2022年06月15日

第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：粤江械备20140012

| 备案人名称 | 广东浩江医学科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704708039621D |
| 备案人注册地址 | 江门市高新区东升路62号 |
| 生产地址 | 江门市高新区东升路62号1幢（3#厂房），62号3幢（2#厂房），62号4幢（1#厂房）1层、2层 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 清洗液（6840体外诊断试剂） |
| 包装规格 | UC1：5L、7L、10L、14L； UC2：425mL×4； UC4：465mL×4； HC1：1L、1L×20、5L； HC2：500mL、1L、1L×20、5L、10L、20L； HC4：500mL、1L、1L×20、2L、5L、5.5L、10L、20L； HC5：500mL、5L； SKC：1L、10L； WB：1L、5L、10L。 |
| 产品有效期 | 自生产之日起保质期为十八个月。 |
| 预期用途 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 |
| 主要组成成分 | UC1：表面活性剂、缓冲剂、水； UC2：次氯酸钠、氯化钠、缓冲剂、水； UC4：表面活性剂、缓冲剂、水； HC1：氯化钠、表面活性剂、缓冲剂、染料； HC2：蛋白水解酶、氯化钠、表面活性剂、缓冲剂； HC4：氯化钠、表面活性剂、缓冲剂； HC5：蛋白水解酶、氯化钠、表面活性剂、缓冲剂、染料； SKC：氯化钠、表面活性剂、缓冲剂； WB：缓冲剂、氯化钠、表面活性剂、水。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年06月15日 |
| 变更情况 | 2016年11月25日：产品分类名称变更为：清洗液。包装规格增加：HC1:1L、5L。HC2：1L、10L、20L。HC4：1L、2L、5L、10L、20L。HC5：500mL、5L。主要组成成分增加：HC1：氯化钠、表面活性剂、缓冲剂、染料；HC2：蛋白水解酶、氯化钠、表面活性剂、缓冲剂。HC4：氯化钠、表面活性剂、缓冲剂。HC5：蛋白水解酶、氯化钠、表面活性剂、缓冲剂、染料。2017年7月7日：主要组成成分增加：SKC:氯化钠、表面活性剂、缓冲剂。HC4清洗液适用机型核减：SK系列血细胞分析仪。技术要求PH修改为：UC1清洗液为：6.00±0.30；UC2清洗液为：12.90±0.30；UC4清洗液为：6.00±0.30.变更机构代码为：91440704708039621D。2017年12月7日，技术要求变更。2018年11月22日，变更产品说明书。2019年12月17日，产品规格增加WB:1L、5L、10L；HC1增加1L×20；HC2增加： 1L×20；HC4增加1L×20；主要成分增加WB：缓冲剂、氯化钠、表面活性剂、水；说明书变更。2022年6月15日，HC2规格增加：500mL、5L；HC4规格增加：500mL、5.5L；说明书变更。 |