江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门海川科技发展有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用冰垫（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备）予以备案，备案号：粤江械备20220029。

江门市市场监督管理局

2022年06月29日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20220029

| 备案人名称 | 江门海川科技发展有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704315053502Y |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区潮连振兴大道207号之一 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区潮连振兴大道207号之一 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用冰垫（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备） |
| 型号/规格 | 200g, 1袋/盒 |
| 产品描述 | 由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不应包含附录所列成分。非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年06月29日 |
| 变更情况 |  |