江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东康美芝医疗用品科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用冰垫（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备）予以备案，备案号：粤江械备20180009。

江门市市场监督管理局

2022年07月19日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20180009

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703688647936E |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用冰垫（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备） |
| 型号/规格 | 200型 |
| 产品描述 | 由降温物质（饮用水、卡波姆、氢氧化钠、亮蓝、乙二醇、布罗波尔、5%次氯酸钠溶液）和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不应包含附录所列成分。非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年07月19日 |
| 变更情况 | 2020年11月24，产品描述变更为：由冰袋和固定带等组成。冰袋内装有冷敷凝胶作为降温物质。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。预期用途变更为：用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。2021年02月19日，生产制造信息变更。2022年7月19日，产品描述变更为：由降温物质（饮用水、卡波姆、氢氧化钠、亮蓝、乙二醇、布罗波尔、5%次氯酸钠溶液）和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不应包含附录所列成分。非无菌产品。预期用途变更为：用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |