江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门曼嘉科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：一次性使用病毒采样管（22临床检验器械；11采样设备和器具；09其他样本采集器具）予以备案，备案号：粤江械备20220011。

江门市市场监督管理局

2022年07月20日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20220011

| 备案人名称 | 江门曼嘉科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704MA546G7R10 |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区清澜路356号1幢第一层（自编1号） |
| 生产地址 | 江门市江海区清澜路356号1幢第一层（自编1号） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 一次性使用病毒采样管（22临床检验器械；11采样设备和器具；09其他样本采集器具） |
| 型号/规格 | 型号：灭活型带拭子（单采）；灭活型带拭子（10混1）；灭活型带拭子（20混1）；灭活型不带拭子（单采）；灭活型不带拭子（10混1）；灭活型不带拭子（20混1）； 规格：20套/盒、25套/盒，50套/盒、100套/盒、200套/盒。 |
| 产品描述 | 由拭子和/或含保存液的杯、管等组成。非无菌提供。(保存液由异硫氰酸胍、tris盐酸、吐温-20、PROCLIN300、氢氧化钠组成。) |
| 预期用途 | 用于样本的收集、运输和储存等。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年07月20日 |
| 变更情况 | 2022年5月18日，企业名称变更为：江门曼嘉科技有限公司。注册地址、生产地址变更为：江门市江海区清澜路356号1幢第一层（自编1号）。2022年7月20日，规格型号变更：型号：灭活型带拭子（单采）；灭活型带拭子（10混1）；灭活型带拭子（20混1）；灭活型不带拭子（单采）；灭活型不带拭子（10混1）；灭活型不带拭子（20混1）； 规格：20套/盒、25套/盒，50套/盒、100套/盒、200套/盒。产品描述变更为：由拭子和/或含保存液的杯、管等组成。非无菌提供。(保存液由异硫氰酸胍、tris盐酸、吐温-20、PROCLIN300、氢氧化钠组成。) |