江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

台山市弘毅医疗用品有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：防水创口贴（14注输、护理和防护器械；10创面敷料；02创口贴）予以备案，备案号：粤江械备20220035。

江门市市场监督管理局

2022年07月22日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20220035

| 备案人名称 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440781090117236X |
| 备案人注册地址 | 台山市四九镇长龙工业区九路12号之一 |
| 生产地址 | 台山市四九镇长龙工业区九路12号之一 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 防水创口贴（14注输、护理和防护器械；10创面敷料；02创口贴） |
| 型号/规格 | 672001：11cm×16.5cm；672008：7.2cm×1.9cm；672009：5.6cm×1.9cm；672010：4.0cm×1.0cm；672207：2.5cm×5.6cm；672208：6cm×10cm；672210：9cm×10cm；672215：9cm×15cm；672220：10cm×20cm；672225：10cm×25cm；672230：10cm×30cm |
| 产品描述 | 由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成的片状创口贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年07月22日 |
| 变更情况 |  |