第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20220010

| 备案人名称 | 江门曼嘉科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440704MA546G7R10 |
| 备案人住所 | 江门市江海区清澜路356号1幢（一址多照） |
| 生产地址 | 江门市江海区清澜路356号1幢 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用隔离鞋套 |
| 型号/规格 | 15×30、15×38、50×38、50×40；单位cm |
| 产品描述 | 采用外层为聚乙烯薄膜、内层为聚丙烯无纺布复合材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物，起阻隔、防护作用。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年10月20日 |
| 变更情况 | 2022年10月20日，备案人注册地址变更为：江门市江海区清澜路356号1幢（一址多照）。生产地址变更为：江门市江海区清澜路356号1幢。 |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。