第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20220011

| 备案人名称 | 江门曼嘉科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440704MA546G7R10 |
| 备案人住所 | 江门市江海区清澜路356号1幢（一址多照） |
| 生产地址 | 江门市江海区清澜路356号1幢 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 一次性使用病毒采样管 |
| 型号/规格 | 型号:灭活型带拭子(单采)；灭活型带拭子(10混1)；灭活型带拭子(20混1)；灭活型不带拭子(单采)；灭活型不带拭子(10混1)；灭活型不带拭子(20混1)。 规格:20套/盒、25套/盒、50套/盒、100套/盒、200套/盒。 |
| 产品描述 | 产品有两种形态：一、由拭子和保存液组成的管；二、保存液管（不带拭子）。非无菌提供。(保存液由异硫氰酸胍、Tris-Hc（三羟甲基氨基甲烷盐酸盐）、吐温-20、Proclin300、氢氧化钠组成。) |
| 预期用途 | 用于样本的收集、运输和储存。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年10月20日 |
| 变更情况 | 2022年10月20日，备案人注册地址变更为：江门市江海区清澜路356号1幢（一址多照）。生产地址变更为：江门市江海区清澜路356号1幢。产品描述变更为：由拭子和保存液组成的管、保存液管（不带拭子）。非无菌提供。(保存液由异硫氰酸胍、tris分)盐酸、吐温-20、PROCLIN300、氢氧化钠组成。)。预期用途变更为：用于样本的收集、运输和储存。 |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。