第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20220005

| 备案人名称 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440781090117236X |
| 备案人住所 | 台山市四九镇长龙工业区九路12号之一 |
| 生产地址 | 台山市四九镇长龙工业区九路12号之一 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用退热贴 |
| 型号/规格 | F7327：2.5cm×7.2cm(1.7cm×2.5cm)、F7348：4cm×8.6cm(2.6cm×4cm)、F7357：5cm×7cm(2.5cm×4cm)、F73810：8cm×10cm(4cm×5cm)、F7301：Ф3.3cm(Ф1.3cm)、F7459：5cm×9cm、F74610：6cm×10cm、F74712：7cm×12cm、F741010：10cm×10cm、F7400：8.5cm×19cm，11.5cm×20cm、F74714：7cm×14cm、F742020：20cm×20cm、F7401：Ф10cm、F7402：Ф12cm、F7403：Ф8mm、F7404：Ф10 mm、F7405：Ф12mm、F742011：20×11.5cm、F73411：4cm×11cm、F73512：5cm×12cm、F73710：7cm×10cm |
| 产品描述 | 由羧甲基纤维素钠、聚乙烯吡咯烷酮、纯化水和铝箔袋组成。通过水分汽化， 带走皮肤表面的热量，从而降低人体局部表面温度，起到物理降温的作用。 |
| 预期用途 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年1月17日 |
| 变更情况 | 2022年4月26日，产品规格型号增加：F742011：20×11.5cm。产品描述变更为：由羧甲基纤维素钠、聚乙烯吡咯烷酮、纯化水和铝箔袋组成。通过水分汽化,带走皮肤表面的热量，从而降低人体局部表面温度，起到物理降温的作用。说明书，标签变更。 2023年1月17日，产品规格型号增加：F73411：4cm×11cm、F73512：5cm×12cm、F73710：7cm×10cm |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。