第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20230005

| 备案人名称 | 台山市君昌医疗有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440781MA7G7W3E3E |
| 备案人住所 | 台山市白沙镇西宁街8号之三 |
| 生产地址 | 台山市白沙镇西宁街8号之三 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 手术刀 |
| 型号/规格 | JC-1-10、JC-1-11、JC-1-12、JC-1-15;JC-2-10、JC-2-11、JC-2-12、JC-2-15。 |
| 产品描述 | 产品由刀片和刀柄组成。刀片有刃口和与手术刀柄对接的安装槽。刀片采用碳钢材料制成。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于切割组织、在手术中切割器械。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年03月27日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。