第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20230010

| 备案人名称 | 苏煜吉（广东）医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440785MACBG36Q5W |
| 备案人住所 | 恩平市恩城街道恩洲工业大道南11号-02车间 |
| 生产地址 | 恩平市恩城街道恩洲工业大道南11号-02车间 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用退热贴 |
| 型号/规格 | 型号规格：40mm×110mm、50mm×120mm、60mm×90mm、80mm×120mm 包装规格：1贴装、2贴装、4贴装、5贴装、8贴装、10贴装 |
| 产品描述 | 医用退热贴由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖组成，凝胶层由甘油、聚丙烯酸钠和纯化水组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年05月16日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。