附件1：

采购需求表

| 序号 | 分类 | 货物名称 | 型号规格 | 技术要求 | 参考品牌 | 单价（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 犬猫疫病 | 犬瘟热病毒胶体金检测试纸条 | —— | 1、特异性≥98% 2、敏感性：≥90% 3、有效期：不低于24个月 4、具有兽药批准文号 5、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 普泰生物 | 27.33 | 条 |
| 2 |  | 犬细小病毒酶免疫层析检测试纸条 | —— |  | 普泰生物 | 27.83 | 条 |
| 3 |  | 猫乏白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条 | —— |  | 普泰生物 | 43.00 | 条 |
| 4 |  | 狂犬抗体快速检测试纸卡 | —— | 1、特异性≥98% 2、敏感性：≥90% 3、有效期：不低于24个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 真瑞生物/容晖生物 | 43.50 | 条 |
| 5 |  | 狂犬病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1、敏感性、特异性：≥96%； 2、重复性：批内及批间差≤5% 3、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 5、获得农业部颁发新兽药注册证书 | 世纪元亨/普泰生物 | 2611.67 | 盒 |
| 6 |  | 狂犬病病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒 | 1.检测限为1000copies/mL。 2.特异性：能够检测狂犬病毒RV核酸。对于其它感染因子，检测结果均为阴性。 3.重复性：批内CT值差异系数小于2%，批间CT值差异系数小于3%。 4.保存期:不低于12个月 6.生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 世纪元亨/维伯鑫 | 3255.67 | 盒 |
| 7 | 畜病 | 猪瘟病毒抗体检测试剂盒 | 96*5孔/盒 | 1、检测样品类型：血清、血浆； 2、敏感性：与中和抗体试验相当；血清转阳时间：感染后11天； 3、特异性：100%，与BVDV，BDV无交叉反应； 4、获得农业部颁发的进口兽药注册证书 | IDEXX | 8612.67 | 盒 |
| 8 |  | 猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、敏感性、特异性：≥96%； 2、重复性：批内及批间差：≤3% 3、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 绿诗源/国生生物 | 1901.67 | 盒 |
| 9 |  | 猪繁殖与呼吸综合征ELISA检测试剂盒 | 96*5孔/盒 | 1、检测样品类型：血清、血浆； 2、敏感性：98.8%；特异性：99.90 % 4、获得农业部颁发的进口兽药注册证书 | IDEXX | 8360.33 | 盒 |
| 10 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒间接ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、敏感性、特异性：≥96%； 2、重复性：批内及批间差：≤3% 3、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 绿诗源/国生生物 | 1901.67 | 盒 |
| 11 |  | O型口蹄疫病毒液相阻断Elisa抗体试剂盒 | 96*10孔/盒 | 1、液相阻断Elisa方法；适用于猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体及动物疫苗免疫抗体定量检测。 2、敏感性、特异性：≥98%； 3、稳定性：批内及批间差异≤3% 4、产品有效期：不低于12个月 5、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 6、具有农业部颁发的新兽药注册证书及兽药批准文号。 ▲7、为确保货物来源渠道正规合法，投标文件应提供上述产品的生厂商或省级代理商出具的产品授权原件（要求注明本项目名称及编号，并加盖生产厂商或省级代理商公章，省级代理商盖章需同时出示代理证明） | 兰兽研 | 3809.33 | 盒 |
| 12 |  | O型口蹄疫病毒C-ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、敏感性、特异性：≥96%； 2、重复性：批内及批间差：≤3% 3、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 绿诗源 | 1935.00 | 盒 |
| 13 |  | A型口蹄疫病毒液相阻断Elisa抗体试剂盒 | 96*10孔/盒 | 1、液相阻断Elisa方法；适用于猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫A型病毒抗体及动物疫苗免疫抗体定量检测。 2、敏感性、特异性：≥98%； 3、稳定性：批内及批间差异≤3% 4、产品有效期：不低于12个月 5、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 6、获得农业部颁发新兽药注册证书 | 兰兽研 | 3809.33 | 盒 |
| 14 |  | A型口蹄疫病毒C-ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、敏感性、特异性：≥96%； 2、重复性：批内及批间差：≤3% 3、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 绿诗源 | 1935.00 | 盒 |
| 15 |  | 亚洲I型口蹄疫病毒液相阻断Elisa抗体试剂盒 | 96*10孔/盒 | 1、液相阻断Elisa方法；适用于猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫亚洲I型病毒抗体及动物疫苗免疫抗体定量检测。 2、敏感性、特异性：≥98%； 3、稳定性：批内及批间差异≤3% 4、产品有效期：不低于12个月 5、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 6、具有农业部颁发的新兽药注册证书及兽药批准文号。 | 兰兽研 | 3809.33 | 盒 |
| 16 |  | 口蹄疫病毒非结构蛋白抗体单抗阻断ELISA试剂盒 | 96孔/盒 | 1、适用于猪、牛、羊样品的检测； 2、敏感性、特异性：≥96%； 3、重复性：批内及批间差：≤3% 4、产品有效期：不低于12个月 5、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 6、获得农业部颁发新兽药注册证书 | 世纪元亨 | 1414.33 | 盒 |
| 17 |  | 口蹄疫3ABC抗体竞争检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、适用于猪、牛、羊 2、敏感性、特异性：≥96%； 3、重复性：批内及批间差：≤3% 4、产品有效期：不低于12个月 5、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 青岛立见/绿诗源 | 3201.00 | 盒 |
| 18 |  | 猪伪狂犬gB间接ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、敏感性、特异性：≥96%； 2、重复性：批内及批间差：≤3% 3、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 绿诗源 | 2069.33 | 盒 |
| 19 |  | 猪伪狂犬gpI抗体ELISA检测试剂盒 | 96*6孔/盒 | 1、检测样品类型：血清、血浆； 2、敏感性：符合OIE/欧盟检测规定；血清转阳时间：感染后7-8天； 3、特异性：99.9% 4、获得农业部颁发的进口兽药注册证书 | IDEXX | 6948.67 | 盒 |
| 20 |  | 猪伪狂犬gE间接ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、敏感性、特异性：≥96%； 2、重复性：批内及批间差：≤3% 3、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 绿诗源 | 2069.33 | 盒 |
| 21 |  | 非洲猪瘟抗体ELISA检测试剂盒 | 96*5孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 | Ingenasa | 12185.00 | 盒 |
| 22 |  | 小反刍兽疫抗体ELISA检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、阻断Elisa方法 2、产品有效期：不低于12个月 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 ▲4、为确保货物来源渠道正规合法，投标文件应提供上述产品的生产厂商或省级代理商出具的产品授权原件（要求注明本项目名称及编号，并加盖生产厂商或省级代理商公章，省级代理商盖章需同时出示代理证明） | 青岛立见 | 3837.00 | 盒 |
| 23 |  | 牛分枝杆菌ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、特异性：对特异性样品检测均为阴性 2、稳定性：批内及批间差异＜10% 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 国生生物/绿诗源 | 2279.00 | 盒 |
| 24 |  | 牛结核病γ-干扰素ELISA检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、特异性：对特异性样品检测均为阴性 2、稳定性：批内及批间差异＜10% 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 国生生物 | 3495.33 | 盒 |
| 25 |  | 布鲁氏菌病虎红凝集抗原 | 10mL/瓶 |  | 中监所/青岛立见 | 360.00 | 瓶 |
| 26 |  | 布鲁氏菌病虎红平板凝集阴性血清 | 1ml/瓶 |  | 中监所/青岛立见 | 223.00 | 瓶 |
| 27 |  | 布鲁氏菌病虎红平板凝集阳性血清 | 1ml/瓶 |  | 中监所/青岛立见 | 223.00 | 瓶 |
| 28 |  | 布鲁氏菌病试管凝集抗原 | 10mL/瓶 |  | 中监所/国生生物 | 416.33 | 瓶 |
| 29 |  | 布鲁氏菌病试管凝集阴性血清 | 2ml/瓶 |  | 中监所/国生生物 | 175.33 | 瓶 |
| 30 |  | 布鲁氏菌病试管凝集阳性血清 | 1ml/瓶 |  | 中监所/国生生物 | 216.67 | 瓶 |
| 31 |  | 布鲁氏菌病抗体cELISA检测试剂盒 | 96*2反应/盒 |  | 青岛立见 | 2842.00 | 盒 |
| 32 |  | 布鲁氏杆菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 50反应/盒 |  | 世纪元亨/维伯鑫 | 3029.67 | 盒 |
| 33 |  | 提纯牛结核菌素 | 50头份/瓶 |  | 哈药/国生生物 | 206.00 | 瓶 |
| 34 |  | 口蹄疫病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 | 1.保存期:不低于12个月 2.生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 35 |  | 猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 36 |  | 猪蓝耳病（经典株）病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 37 |  | 高致病性猪蓝耳病病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 38 |  | 猪瘟病毒/高致病性猪蓝耳病毒/口蹄疫病毒通用型核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 6016.67 | 盒 |
| 39 |  | 猪圆环病毒Ⅱ型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 40 |  | 塞内卡病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 41 |  | 猪水疱病毒实时荧光RT-PCR核酸检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 42 |  | 猪伪狂犬病毒实时荧光RT-PCR核酸检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 43 |  | 猪链球菌通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 44 |  | 猪丹毒杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 45 |  | 非洲猪瘟荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒、50反应/盒 | 有正式有效的农业农村部批准文号，且严格按照《中华人民共和国生物制品生产规程》生产制备，质量符合农业农村部部颁标准。 | 青岛立见/元亨生物/真瑞生物 | 1280.33 | 盒 |
| 46 |  | 非洲猪瘟病毒三重荧光PCR鉴别检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 海鉴/维伯鑫/澳东 | 3813.00 | 盒 |
| 47 |  | 猪传染性胃肠炎病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 | 1.保存期:不低于12个月 2.生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 世纪元亨/维伯鑫/澳东 | 2949.00 | 盒 |
| 48 |  | 猪流行性腹泻病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 世纪元亨/维伯鑫/澳东 | 2949.00 | 盒 |
| 49 |  | 猪轮状病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 世纪元亨/维伯鑫/澳东 | 2949.00 | 盒 |
| 50 |  | 牛传染性胸膜肺炎核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 51 |  | 牛结节性皮肤病病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 世纪元亨/维伯鑫/澳东 | 2759.67 | 盒 |
| 52 |  | 小反刍兽疫核酸荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 53 |  | 牛结核分枝杆菌(MB)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 54 | 禽病 | 新城疫抗原速测卡 | —— |  | —— | 10.67 | 条 |
| 55 |  | 通用型禽流感抗原速测卡 | —— |  | —— | 16.33 | 条 |
| 56 |  | 禽流感H5抗原速测卡 | —— |  | —— | 16.33 | 条 |
| 57 |  | 禽流感H7抗原速测卡 | —— |  | —— | 16.33 | 条 |
| 58 |  | H5抗原（各毒株） | 2mL/瓶 | 1.生产商通过农业部GMP认证。 2.产品获得农业农村部兽药批准文号（提供证明文件） | 国生生物/维科 | 389.67 | 瓶 |
| 59 |  | H5阳性血清（各毒株） | 2mL/瓶 |  | 国生生物/维科 | 389.67 | 瓶 |
| 60 |  | H7抗原（各毒株） | 2mL/瓶 |  | 国生生物/维科 | 389.67 | 瓶 |
| 61 |  | H7阳性血清（各毒株） | 2mL/瓶 |  | 国生生物/维科 | 389.67 | 瓶 |
| 62 |  | H9抗原 | 2mL/瓶 |  | 国生生物/维科 | 389.67 | 瓶 |
| 63 |  | H9阳性血清 | 2mL/瓶 |  | 国生生物/维科 | 389.67 | 瓶 |
| 64 |  | 新城疫抗原 | 2mL/瓶 |  | 国生生物/维科 | 389.67 | 瓶 |
| 65 |  | 新城疫阳性血清 | 2mL/瓶 |  | 国生生物/维科 | 389.67 | 瓶 |
| 66 |  | SPF阴性血清 | 2mL/瓶 |  | 青岛立见 | 205.67 | 瓶 |
| 67 |  | 稀释液（FD） | 10mL/瓶 |  | 青岛立见 | 29.00 | 瓶 |
| 68 |  | 鸡白痢、鸡伤寒多价凝集试验抗原 | 15mL/瓶 |  | 北京中海 | 193.00 | 瓶 |
| 69 |  | 鸡白痢凝集试验强阳性血清 | 2mL/瓶 |  | 北京中海 | 193.00 | 瓶 |
| 70 |  | 鸡白痢凝集试验弱阳性血清 | 2mL/瓶 |  | 北京中海 | 193.00 | 瓶 |
| 71 |  | 禽白血病P27抗原ELISA检测试剂盒 | 96*5反应/盒 | 1.具有国家新兽药证书和农业部批文文号 ▲2.为确保货物来源渠道正规合法，投标文件应提供上述产品的生厂商或省级代理商出具的产品授权原件（要求注明本项目名称及编号，并加盖生产厂商或省级代理商公章，省级代理商盖章需同时出示代理证明） | 国生生物 | 4047.33 | 盒 |
| 72 |  | 禽白血病J亚群抗体ELISA检测试剂盒 | 96*5反应/盒 |  | 国生生物 | 8502.00 | 盒 |
| 73 |  | 禽白血病A和B亚群抗体ELISA检测试剂盒 | 96*5反应/盒 |  | 国生生物 | 8501.67 | 盒 |
| 74 |  | 新城疫中、强毒株荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 | 1.保存期:不低于12个月 2.生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 75 |  | 新城疫病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 76 |  | 禽流感病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 | 1.保存期:不低于12个月 ▲2.为确保货物来源渠道正规合法，投标文件应提供上述产品的生厂商或省级代理商出具的产品授权原件（要求注明本项目名称及编号，并加盖生产厂商或省级代理商公章，省级代理商盖章需同时出示代理证明） | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 77 |  | 禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 78 |  | 禽流感H7亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 79 |  | 禽流感H9亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 | 1.保存期:不低于12个月 | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 80 |  | 禽流感病毒H5/H7/H9亚型实时荧光RT-PCR检测试剂盒(三重荧光PCR法) | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 5717.00 | 盒 |
| 81 |  | 禽流感N1亚型病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 82 |  | 禽流感N6亚型病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 83 |  | 禽流感N8亚型病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 84 |  | 鹦鹉热衣原体（CP）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2135.33 | 盒 |
| 85 |  | 禽呼肠孤病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2083.33 | 盒 |
| 86 |  | 鸭瘟病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2083.33 | 盒 |
| 87 |  | 禽黄病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48反应/盒 |  | 澳东 | 1879.33 | 盒 |
| 88 |  | 鸭肝炎病毒3型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2083.33 | 盒 |
| 89 |  | 禽腺病毒1群核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48反应/盒 |  | 澳东 | 1879.33 | 盒 |
| 90 |  | 鸭肝炎病毒1型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50反应/盒，48反应/盒 |  | 维伯鑫/澳东 | 2083.33 | 盒 |
| 91 |  | 小鹅瘟病毒(鹅细小病毒)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48反应/盒 |  | 澳东 | 1879.33 | 盒 |
| 92 |  | 一步法反转录试剂盒 | 50反应/盒 |  | 生工/诺唯赞 | 1274.67 | 盒 |
| 93 | 水生动物疫病 | 对虾白斑综合症病毒（WSSV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 | 1.检测原理：基于荧光定量PCR技术。 2.试剂兼容性：检测试剂能适配市面上主流的实时荧光定量PCR仪。 3.产品性能：试剂带有UNG防污染体系，有效降低假阴性、假阳性结果。 4.检测灵敏度：最低检出限为10copies/µL。 5.保质期：有效期≥12个月。 6.生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 ▲7.为确保货物来源渠道正规合法，投标文件应提供上述产品的生厂商或省级代理商出具的产品授权原件（要求注明本项目名称及编号，并加盖生产厂商或省级代理商公章，省级代理商盖章需同时出示代理证明） | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 94 |  | 锦鲤疱疹病毒（KHV）核酸检测试剂盒 | 48反应/盒 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 95 |  | 虾肝肠胞虫病毒（EHP）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 96 |  | 对虾传染性皮下及造血组织坏死症病毒（IHHNV）核酸检测试剂盒（带内参，PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 | 1.保质期：有效期≥12个月。 2.生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 97 |  | 对虾偷死野田村病毒（CMNV）RNA核酸检测试剂盒（带内参，PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2801.33 | 盒 |
| 98 |  | 致急性肝胰腺坏死病副溶血性弧菌（VpAHPND/EMS）核酸检测试剂盒（带内参，PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 99 |  | 包纳米虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 100 |  | 鳜鱼弹状病毒（SCRV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2799.67 | 盒 |
| 101 |  | 大口黑鲈虹彩病毒（LMBV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 102 |  | 鲤浮肿病毒（CEV）核酸检测试剂盒 | 48反应/盒 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 103 |  | 十足目虹彩病毒I（DIV1）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 104 |  | 细胞肿大病毒属虹彩病毒（ISKNV/RSIV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 105 |  | 欧洲鳗鲡圆环病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 106 |  | 鳗鲡疱疹病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2513.67 | 盒 |
| 107 |  | 病毒性神经坏死病（VNN）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 |  | 双螺旋 | 2799.67 | 盒 |
| 108 |  | 草鱼出血病II型病毒（GCRV II）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2799.67 | 盒 |
| 109 |  | 鲤春病毒血症病毒（SVCV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2799.67 | 盒 |
| 110 |  | 斑点叉尾鮰病毒（CCV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2131.67 | 盒 |
| 111 |  | 对虾桃拉综合症病毒（TSV）RNA核酸检测试剂盒（带内参，PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2799.67 | 盒 |
| 112 |  | 对虾传染性肌肉坏死病毒（IMNV）RNA核酸检测试剂盒（带内参，PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2799.67 | 盒 |
| 113 |  | 罗氏沼虾诺达病毒（MrNV）RNA核酸检测试剂盒带内参，PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2799.67 | 盒 |
| 114 |  | 奥尔森派琴虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 115 |  | 牡蛎疱疹病毒1型（OsHV-1）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 116 |  | 石斑鱼虹彩病毒（GIV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2080.00 | 盒 |
| 117 |  | 中华绒螯蟹呼肠孤病毒RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2849.33 | 盒 |
| 118 |  | 青蟹双顺反子病毒RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2849.33 | 盒 |
| 119 |  | 传染性造血器官坏死病毒（IHNV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2794.67 | 盒 |
| 120 |  | 鲤疱疹病毒Ⅱ型（CyHV-2）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2071.67 | 盒 |
| 121 |  | 鲤疱疹病毒Ⅱ型（CyHV-2）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法GB标准） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2071.67 | 盒 |
| 122 |  | 无乳链球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2071.67 | 盒 |
| 123 |  | 罗湖病毒（TiLV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒 0.2八联独盖 |  | 双螺旋 | 2849.33 | 盒 |
| 124 | 其他试剂 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（磁珠法） | 16*4反应/盒 | 适用于天隆NP968-C型核酸提取仪 | 天隆 | 952.00 | 盒 |
| 125 |  | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（磁珠法） | 1*20反应/盒 | 适用于天隆NP968-C型核酸提取仪 | 天隆 | 331.67 | 盒 |
| 126 |  | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 96反应 | 适用于KingFisher FLEX96核酸提取仪 | 美基 | 823.00 | 盒 |
| 127 |  | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 48反应 | 适用于KingFisher FLEX96核酸提取仪 | 美基 | 413.67 | 盒 |
| 128 |  | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 24反应 | 适用于KingFisher FLEX96核酸提取仪 | 美基 | 300.67 | 盒 |
| 129 |  | 柱式RNA核酸提取试剂盒 | 50反应/盒 | 有效期:不低于18个月 | 世纪元亨 | 901.67 | 盒 |
| 130 |  | 柱式DNA核酸提取试剂盒 | 50反应/盒 | 有效期:不低于18个月 | 世纪元亨 | 673.33 | 盒 |
| 131 |  | 阿氏液 | 100mL/瓶 |  | Phygene | 120.00 | 瓶 |
| 132 |  | 青链霉素混合液（100×） | 100mL/瓶 |  | 福州飞净 | 114.67 | 瓶 |
| 133 |  | 核酸祛除剂 | 100mL/瓶 |  | 青岛立见 | 103.00 | 瓶 |
| 134 |  | 丙三醇 | 500mL/瓶 |  | 广试 | 41.00 | 瓶 |
| 135 |  | 异丙醇 | 500mL/瓶 |  | 广试 | 32.67 | 瓶 |
| 136 |  | 葡萄糖 | 500g/瓶 |  | 广试 | 30.67 | 瓶 |
| 137 |  | 柠檬酸纳 | 500g/瓶 |  | 广试 | 36.00 | 瓶 |
| 138 |  | 柠檬酸 | 500g/瓶 |  | 广试 | 33.00 | 瓶 |
| 139 |  | 氯化纳 | 500g/瓶 |  | 广试 | 26.67 | 瓶 |
| 140 |  | 氯化钾 | 500g/瓶 |  | 广试 | 31.33 | 瓶 |
| 141 |  | 磷酸二氢纳 | 500g/瓶 |  | 广试 | 36.33 | 瓶 |
| 142 |  | 磷酸氢二纳 | 500g/瓶 |  | 广试 | 35.00 | 瓶 |
| 143 |  | 琼脂糖 | 500g/瓶 |  | 麦克林 | 1393.67 | 瓶 |
| 144 |  | 氢氧化钠 | 500g/瓶 |  | —— | 25.33 | 瓶 |
| 145 |  | 75%酒精 | 500mL/瓶 |  | 广试 | 21.33 | 瓶 |
| 146 |  | 95%酒精 | 500mL/瓶 |  | 广试 | 21.00 | 瓶 |
| 147 |  | 无水酒精 | 500mL/瓶 |  | 广试 | 22.00 | 瓶 |
| 148 | 标准品 | 邻苯二甲酸氢钠溶液 | 250mL/瓶 |  | 广州计量检测院 | 211.33 | 瓶 |
| 149 |  | 混合磷酸盐溶液 | 250mL/瓶 |  | 广州计量检测院 | 211.33 | 瓶 |
| 150 |  | 硼砂溶液 | 250mL/瓶 |  | 广州计量检测院 | 211.33 | 瓶 |
| 151 |  | 非洲猪瘟病毒B646L基因质粒标准物质 | 0.2mL/管 | 1.获得国家级标准物质定级证书 2.有效期：不低于12个月 | 世纪元亨 | 5990.33 | 管 |
| 152 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲变异株（PRRSV JXA1）核酸标准物质 | 0.5mL/管 |  | 世纪元亨 | 5990.33 | 管 |
| 153 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲经典株（PRRSV VR2332）核酸标准物质 | 0.5mL/管 |  | 世纪元亨 | 5990.33 | 管 |
| 154 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒欧洲株（PRRSVVEU）核酸标准物质 | 0.5mL/管 |  | 世纪元亨 | 5990.33 | 管 |
| 155 | 耗材 | 一次性注射器 | 1mL | 200支/盒 | 洪达 | 91.67 | 盒 |
| 156 |  | 一次性注射器 | 2.5mL | 200支/盒 | 洪达 | 94.00 | 盒 |
| 157 |  | 一次性注射器 | 5ml | 200支/盒 | 洪达 | 94.00 | 盒 |
| 158 |  | 一次性注射器 | 10ml | 200支/盒 | 洪达 | 114.00 | 盒 |
| 159 |  | 兽用一次性采血盛血器 | 5ml | 100支/盒 | 洪达 | 122.33 | 盒 |
| 160 |  | 兽用一次性采血盛血器 | 10ml | 100支/盒 | 洪达 | 125.33 | 盒 |
| 161 |  | 一次性真空采血管（无抗凝剂、无促凝剂） | 各规格/100支*盒 | 100支/盒 | —— | 105.67 | 盒 |
| 162 |  | 一次性真空采血管（EDTA抗凝） | 5mL | 100支/盒 | —— | 84.00 | 盒 |
| 163 |  | 一次性棉签（独立包装） | 200支/包 |  | 创新医疗 | 73.67 | 包 |
| 164 |  | 一次性病毒采样管 | 1mL/支 100支/盒 |  | 逗邦 | 184.67 | 盒 |
| 165 |  | 一次性病毒采样管 | 3mL/支 50支/盒 |  | 逗邦 | 127.67 | 盒 |
| 166 |  | 一次性灭菌加样槽 | 50mL |  | 恒佳/雷布斯 | 36.33 | 包 |
| 167 |  | 一次性培养皿 | 60mm*15mm/20个*包，25包/箱 |  | corning | 868.67 | 箱 |
| 168 |  | 2ml纸质冻存盒 | —— |  | BiOsharp | 15.00 | 个 |
| 169 |  | 96孔一次性V型反应板 | 96孔V型/带盖 | 1.材质：PS材质、优质级； 2.材质和规格接受定制。 | —— | 8.83 | 块 |
| 170 |  | 96孔U型反应板 | 96孔U型/带盖 |  | —— | 8.83 | 块 |
| 171 |  | 一次性丁腈手套 | S，M，L码 | 加厚 | 麦迪康/光明 | 65.00 | 盒 |
| 172 |  | 一次性加长丁腈手套 | S，M，L码 | 加长 | 麦迪康/光明 | 85.67 | 盒 |
| 173 |  | 一次性丁腈手套 | S，M，L码（独立包装） |  | 麦迪康/光明 | 66.00 | 盒 |
| 174 |  | PE薄膜手套 | 70只/包 |  | 光明 | 10.67 | 包 |
| 175 |  | 一次性防护眼罩 | —— |  | 3M | 33.67 | 个 |
| 176 |  | 一次性隔离面罩 | 独立包装 |  | 海氏海诺 | 9.67 | 个 |
| 177 |  | 一次性防护帽 | 20个*包 |  | 亚太医疗 | 16.67 | 包 |
| 178 |  | 一次性防护服 | 连体带帽 |  | 杜邦 | 59.67 | 套 |
| 179 |  | 一次性白大褂 | PP白色扣子 针织袖口 |  | 佳纶 | 8.00 | 件 |
| 180 |  | 一次性雨衣 | —— |  | —— | 4.33 | 件 |
| 181 |  | 一次性防水鞋套（厚款） | 各规格 | 侧边有拉链，高筒防水防滑，带鞋底 | —— | 37.33 | 对 |
| 182 |  | 一次性PVC防滑防水高筒鞋套 | XXL码/PVC薄款 | PVC材质，防滑防水高筒，带鞋底 | —— | 16.00 | 对 |
| 183 |  | 牛羊OP液取样器 | 大号/小号 |  | —— | 222.33 | 条 |
| 184 |  | 猪保定器 | —— |  | —— | 55.00 | 个 |
| 185 |  | 劳保手套 | —— | 耐磨 | —— | 10.67 | 双 |
| 186 |  | 一次性医用无菌垫 | 50*60cm |  | —— | 71.00 | 包 |
| 187 |  | PCR八联管 | 0.2ml；125 排/盒 | 适用于Eppendorf荧光PCR仪 | Axygen | 825.00 | 盒 |
| 188 |  | PCR八联管 | 0.1ml；125 排/盒 | 适用于Roche系列荧光PCR仪 | Roche/Axygen | 739.33 | 盒 |
| 189 |  | TF-1000白色带滤芯吸头 | 1000支/包 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用 | Axygen | 520.33 | 包 |
| 190 |  | TF-200白色带滤芯吸头 | 1000支/包 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用 | Axygen | 481.67 | 包 |
| 191 |  | TF-100白色带滤芯吸头 | 1000支/包 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用 | Axygen | 481.67 | 包 |
| 192 |  | T-400 20ul长吸头 | 1000支/包 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用 | Axygen | 164.00 | 包 |
| 193 |  | T-300 20ul短吸头 | 1000支/包 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用 | Axygen | 166.67 | 包 |
| 194 |  | TF-400 20ul白色带滤芯吸头 | 1000支/包 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用 | Axygen | 488.33 | 包 |
| 195 |  | 200ul吸头（T-200-Y） | 1000支/包 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用 | Axygen | 162.33 | 包 |
| 196 |  | 300ul吸头 | 1000支/包 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用 | Axygen | 180.00 | 包 |
| 197 |  | 1000ul吸头 | 1000支/包 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用 | Axygen | 171.67 | 包 |
| 198 |  | 300ul专用吸头（96通道移液器） | 盒装300ul | 配套Interga96通道移液器使用 | Interga | 293.33 | 盒 |
| 199 |  | 专用储液槽（96通道移液器） | 150mL/300ml，100个/盒 | 配套Interga96通道移液器使用 | Interga | 1727.67 | 盒 |
| 200 |  | 封板膜 | —— | PCR封板，透明 | —— | 62.00 | 100张 |
| 201 |  | 封板膜 | —— | ELISA封板，避光 | —— | 60.67 | 100张 |
| 202 |  | 巴氏吸管 | 3mL/100支*包 |  | 晟康 | 16.33 | 包 |
| 203 |  | 一次性尖头镊子 | A型/100支*包 |  | 华越 | 33.67 | 包 |
| 204 |  | 离心管 | 各规格；普通掀压盖，10000个/件 |  | 康健 | 1127.33 | 件 |
| 205 |  | 脱RNA酶离心管 | 1.5ml/2mL，1000支/包 |  | Axygen | 207.00 | 包 |
| 206 |  | 5mL冻存管 | 5mL；200个/袋 |  | 博日 | 149.00 | 袋 |
| 207 |  | 30mL塑料螺口广口瓶 | 30mL，12个/包 | 聚丙烯，耐高温高压；一次性塑料螺口 | Thermo | 139.67 | 包 |
| 208 |  | 60mL耐高温高压塑料螺口广口瓶 | 60mL，12个/包 | 聚丙烯，耐高温高压；一次性塑料螺口 | Thermo | 143.00 | 包 |
| 209 |  | 一次性塑料螺口采样瓶 | 40mL/个，20个/包 |  | 比克曼 | 38.33 | 包 |
| 210 |  | 塑料大口瓶（带内盖） | 250mL | 白色，带内盖 | —— | 16.33 | 个 |
| 211 |  | 离心管盒 | 各规格 |  | —— | 23.00 | 个 |
| 212 |  | 离心管架 | 各规格 |  | —— | 26.67 | 个 |
| 213 |  | 研磨管 | 2ml/管 | 磁珠已分装好 | 罗氏 | 2849.67 | 盒 |
| 214 |  | 量筒 | 各规格 | 玻璃 | —— | 23.33 | 个 |
| 215 |  | 烧杯 | 各规格 | 玻璃 | —— | 11.67 | 个 |
| 216 |  | 三角瓶 | 各规格 | 玻璃 | —— | 16.33 | 个 |
| 217 |  | 容量瓶 | 各规格 | 玻璃 | —— | 32.33 | 个 |
| 218 |  | pH试纸 | 广泛试纸 PH1-14 |  | —— | 21.67 | 包 |
| 219 |  | pH试纸 | 精密试纸 |  | —— | 28.67 | 包 |
| 220 | 消毒药 | 碘伏 | 500mL/瓶 |  | —— | 15.00 | 瓶 |
| 221 |  | 癸甲溴铵溶液 | 500mL/瓶 |  | —— | 25.33 | 瓶 |
| 222 |  | 戊二醛癸甲溴铵溶液 | 1000mL/瓶，500mL/瓶 |  | —— | 36.00 | 瓶 |
| 223 |  | 84消毒液 | 500mL/瓶 |  | —— | 17.67 | 瓶 |
| 224 |  | 二氯异氰尿酸钠消毒粉 | 400g/包 |  | —— | 23.33 | 包 |
| 225 |  | 免洗洗手液 | 500mL/瓶 |  | 洁芙柔 | 42.67 | 瓶 |
| 226 | 其它材料 | 防震珍珠棉蛋托 | 30枚/个 |  | —— | 8.83 | 个 |
| 227 |  | 泡沫箱 | 各规格 |  | —— | 16.00 | 个 |
| 228 |  | 自封袋 | 各规格/12丝厚度、食品级 |  | —— | 23.67 | 包 |
| 说明：技术要求中带▲为重要技术参数，供应商应按技术参数要求提供有效的证明文件，技术参数中有要求获得的产品批文或认证或证书等内容，供应商可提供证书相关复印件予以证实，否则，有可能导致评审扣分或不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |