第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20150038

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440703688647936E |
| 备案人住所 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用胶布 |
| 型号/规格 | 型号：织造布、非织造布（无纺布）、塑料膜（PE膜、PU膜、PET膜）规格：（1）1cm×300cm、（2）1cm×500cm、（3）1cm×1000cm、（4）2cm×200cm、（5）2cm×500cm、（6）2.5cm×500cm、（7）5cm×500cm、（8）7.5cm×500cm、（9）10cm×500cm、（10）13cm×500cm、（11）26cm×500cm、（12）1.25 cm×910cm、（13）2.5cm×910cm、（14）1.5cm |
| 产品描述 | 本品为背材（织造布、非织造布、塑料膜）上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年6月15日 |
| 变更情况 | 2023年6月15日，变更产品型号规格、产品描述。 |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。