第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：粤江械备20140003

| 备案人名称 | 广东浩江医学科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440704708039621D |
| 备案人住所 | 江门市高新区东升路62号 |
| 生产地址 | 江门市高新区东升路62号1幢（3#厂房），62号3幢（2#厂房），62号4幢（1#厂房）1层、2层 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 血细胞分析用稀释液 |
| 型号/规格 | HD1：1L、2L、5L、10L、15L、20L；HD2：5L、20L；HD3：5L、20L；HD4：5L、20L；HD5：5L、10L、20L；HD6：5L、10L、20L；D22：5L、10L、20L；52D：5L、5.5L、10L、20L；D86：5L、10L、20L；72D：5L、10L、20L；RD86：5L、10L、20L；SKD：2L、5L、20L；GD5：5L、20L；61D：2L、5L、10L、20L；EH86：5L、10L、20L；EH83：5L、10L、20L；DFL：1L、1.5L；CR-3D01：1L、2L、5L、10L、20L。SD1: 5L、10L、20L |
| 产品描述 | (1). HD1稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水(2). HD2稀释液：氯化钠、氯化钾、硼酸盐、稳定剂、水(3). HD3稀释液：磷酸盐、氯化钠、氯化钾、稳定剂、水(4). HD4稀释液：氯化钠、硫酸钠、缓冲剂、稳定剂、水(5). HD5稀释液：硫酸钠、缓冲剂、氯化钠、稳定剂、水(6). HD6稀释液：氯化钠、氯化钾、表面活性剂、缓冲剂、稳定剂、水(7). D22稀释液：氯化钠、氯化钾、表面活性剂、缓冲剂、稳定剂、水(8). 52D稀释液：氯化钠、硼酸缓冲剂、稳定剂、水(9). D86稀释液：氯化钠、硼酸缓冲剂、稳定剂、水(10). 72D稀释液：氯化钠、硫酸钠、缓冲剂、稳定剂、水(11). RD86稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水(12). SKD稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水(13). GD5稀释液：氯化钠、氯化钾、硼酸盐、稳定剂、水(14). 61D稀释液：氯化钠、硫酸钠、缓冲剂、稳定剂、水(15). EH86稀释液：硫酸钠、缓冲剂、氯化钠、稳定剂、水(16). EH83稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水(17). DFL稀释液：麦黄酮缓冲液、水(18).CR-3D01稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水(19).SD1稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水 |
| 预期用途 | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门：江门市市场监督管理局 备案日期：2023年7月17日 |
| 变更情况 | 2014年11月10日，型号：新增D22；包装规格：新增D22：5L、10L、20L；主要成分：新增D22稀释液：氯化钠4.5g/L、氯化钾1.0g/L、表面活性剂0.1g/L、缓冲剂、稳定剂。 2015年1月6日：包装规格：新增RBC:2700ml；主要成分：新增RBC稀释液：氯化钠6.4g/L、缓冲剂3g/L、EDTA.2Nal.48g/L、稳定剂0.75g/L、十二烷基硫酸钠10mg/L。 2015年9月2日，产品规格：新增52D：5L、10L、20L；主要组成成分新增：52D稀释液：氯化钠6.6g/L、硼酸缓冲剂3.0g/L、稳定剂0.2g/L。 2016年2月4日，型号：新增D86：5L、10L、20L。 2016年4月6日，包装规格核减RBC:2700ml；主要成分变更：52D稀释液：氯化钠6.6g/L、硼酸缓冲剂3.5g/L、稳定剂0.2g/L；核减RBC稀释液：氯化钠6.4g/L、缓冲剂3g/L、EDTA.2Nal.48g/L、稳定剂0.75g/L、十二烷基硫酸钠10mg/L。 2016年5月19日，包装规格新增：72D：5L、10L、20L；HD1:2L；主要成分新增：72D稀释液：氯化钠4.7g/L、硫酸钠10.5g/L、缓冲剂1.0g/L、稳定剂0.2g/L；备案人组织机构代码变更为91440704708039621D。 2017年4月10日，HD5稀释液技术要求、说明书、产品标签样稿新增适用机型。 2017年7月7日，包装规格新增：RD86:5L、10L、20L；SKD:2L、5L、20L；GD5：5L、20L；L65D：5L、10L、20L；HD1适用机型核减：SK8800、9000血细胞分析仪；HD5适用机型增加：BC5180、5600血细胞分析仪。 2017年12月7日，(1).HD1稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水 (2).HD2稀释液：氯化钠、氯化钾、硼酸盐、稳定剂、水 (3).HD3稀释液：磷酸盐、氯化钠、氯化钾、稳定剂、水 (4).HD4稀释液：氯化钠、硫酸钠、缓冲剂、稳定剂、水 (5).HD5稀释液：硫酸钠、缓冲剂、氯化钠、稳定剂、水 (6).HD6稀释液：氯化钠、氯化钾、表面活性剂、缓冲剂、稳定剂、水 (7).D22稀释液：氯化钠、氯化钾、表面活性剂、缓冲剂、稳定剂、水 (8).52D稀释液：氯化钠、硼酸缓冲剂、稳定剂、水 (9).D86稀释液：氯化钠、硼酸缓冲剂、稳定剂、水 (10).72D稀释液：氯化钠、硫酸钠、缓冲剂、稳定剂、水 (11).RD86稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水 (12).SKD稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水 (13).GD5稀释液：氯化钠、氯化钾、硼酸盐、稳定剂、水 (14).L65D稀释液：氯化钠、硼酸缓冲剂、稳定剂、水；技术要求变更。 2018年2月6日，包装规格增加：61D：2L、5L、10L、20L；主要组成成分增加：61D稀释液：氯化钠、硫酸钠、缓冲剂、稳定剂、水。 2018年11月22日，包装规格核减L65D：5L、10L、20L；主要组成成分核减：L65D稀释液：氯化钠、硼酸缓冲剂、稳定剂、水；变更产品说明书。2020年12月8日，变更产品名称为血细胞分析用稀释液；规格型号新增：EH86：5L、10L、20L；EH83：5L、10L、20L；主要组成成分增加：EH86稀释液：硫酸钠、缓冲剂、氯化钠、稳定剂、水；EH83稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水；变更说明书、技术要求及样本标签。2021年6月9日，新增规格型号：DFL：1L、1.5L；产品描述增加：DFL稀释液：麦黄酮缓冲液、水。2022年6月15日，HD1增加规格：1L；52D增加规格：5.5L。说明书变更。 2023年2月9日，产品型号/规格增加：CR-3D01：1L、2L、5L、10L、20L；HD2、HD3、HD4、GD5分别增加10L。产品描述增加：(18). CR-3D01稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水。 2023年7月17日，产品型号/规格增加：SD1: 5L、10L、20L。产品描述增加：(19).SD1稀释液：硫酸钠、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水。 |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。