第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20230004

| 备案人名称 | 江门海川科技发展有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440704315053502Y |
| 备案人住所 | 江门市蓬江区潮连振兴大道207号之一 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区潮连振兴大道207号之一 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用冰袋 |
| 型号/规格 | 200g、220g、260g、280g、300g、320g、350g、380g、400g |
| 产品描述 | 由降温物质(碳酰胺+水)和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年07月05日 |
| 变更情况 | 2023年7月5日，变更产品描述。 |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。