第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20180025

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440703688647936E |
| 备案人住所 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用压敏胶带 |
| 型号/规格 | 型号:无纺布基材、PE膜基材、PU膜基材、PVC膜基材、压花布基材规格:1.2cmx500cm、1.2cmx900cm、1.2cmx910cm、1.2cmx914cm、 1.2cmx1000cm、1.25 cmx500cm、1.25cmx900cm、1.25cmx910cm、 1.25cmx914cm、1.25cmx1000cm、2.4cmx500cm、2.4cmx900cm、2.4cmx910cm、2.4cmx914cm、2.4cmx1000cm、2.5cmx500cm、2.5cmx900cm、2.5cmx910cm、2.5 cmx914cm、2.5 cmx1000cm、5cmx500cm、5cmx900cm、5cmx910cm、 5cmx914cm、5cmx1000cm、7.5cmx500cm、7.5cmx900cm、7.5cmx910cm、7.5 cmx914cm、7.5 cmx1000cm |
| 产品描述 | 本产品为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年9月7日 |
| 变更情况 | 2021年12 月15日:产品描述变更为:为背材上涂有具有自括程性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 2023年9月7日：产品型号/规格变更为:无纺布基材、PE膜基材、PU膜基材、PVC膜基材、压花布基材 规格:1.2cmx500cm、1.2cmx900cm、1.2cmx910cm、1.2cmx914cm、 1.2cmx1000cm、1.25 cmx500cm、1.25cmx900cm、1.25cmx910cm、 1.25cmx914cm、1.25cmx1000cm、2.4cmx500cm、2.4cmx900cm、2.4cmx910cm、 2.4cmx914cm、2.4cmx1000cm、2.5cmx500cm、2.5cmx900cm、2.5cmx910cm、 2.5 cmx914cm、2.5 cmx1000cm、5cmx500cm、5cmx900cm、5cmx910cm、 5cmx914cm、5cmx1000cm、7.5cmx500cm、7.5cmx900cm、7.5cmx910cm、 7.5 cmx914cm、7.5 cmx1000cm |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。