第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20230022

| 备案人名称 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 9144070559580607XN |
| 备案人住所 | 江门市新会区会城茶坑村民委员会井水湾（土名） |
| 生产地址 | 江门市新会区会城茶坑村民委员会井水湾（土名） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用垫单 |
| 型号/规格 | DD-01:60x120cm,DD-02:60x150cm,DD-03:60x180cm,DD-04:60x190cm,DD-05:60x200cm,DD-06:70x170cm,DD-07:70x180cm,DD-08:80x120cm,DD-09:80x150cm,DD-10:80x180cm,DD-11:80x190cm,DD-12:80x200cm,DD-13:80x225cm,DD-14:90x200cm,DD-15:100x100cm,DD-16:100x150cm,DD-17:100x180cm,DD-18:100x190cm,DD-19:100x200cm,DD-20:100x220cm,DD-21:100x225cm,DD-22:120x175cm,DD-23:120x190cm,DD-24:110x200cm,DD-25:120x200cm,DD-26:120x210cm,DD-27:120x220cm,DD-28:140x180cm,DD-29:150x200cm,DD-30:150x220cm |
| 产品描述 | 由非织造布和塑料膜复合而成。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年10月23日 |
| 变更情况 | / |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。