第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20230025

| 备案人名称 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440781090117236X |
| 备案人住所 | 台山市四九镇长龙工业区九路12号之一 |
| 生产地址 | 台山市四九镇长龙工业区九路12号之一 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用超声耦合剂 |
| 型号/规格 | DC250：250g；DC500：500g；DC750：750g；DC1000：1000g；DC2000：2000g |
| 产品描述 | 超声诊断和治疗操作中，充填和涂敷于皮肤与探头（和治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，不具备消毒功能，非无菌产品。 |
| 预期用途 | 改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年11月10日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。