第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20210009

| 备案人名称 | 台山维邦医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440781MA51AMRDXC |
| 备案人住所 | 台山市大江镇江东工业园区8号 |
| 生产地址 | 台山市大江镇江东工业园区8号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 一次性使用医用橡胶检查手套 |
| 型号/规格 | 乳胶/光面有粉：XS（特小号）、S（小号）、M（中号）、L（大号）、XL（特大号）; 乳胶/光面无粉：XS（特小号）、S（小号）、M（中号）、L（大号）、XL（特大号）；乳胶/光面（指麻）无粉：XS（特小号）、S（小号）、M（中号）、L（大号）、XL（特大号)；乳胶/麻面无粉：XS（特小号）、S（小号）、M（中号）、L（大号）、XL（特大号）；乳胶/麻面有粉：XS（特小号）、S（小号）、M（中号）、L（大号）、XL（特大号）；乳胶/局部麻面/无粉：XS（特小号）、S（小号）、M（中号）、L（大号）、XL（特大号） |
| 产品描述 | 采用天然橡胶胶乳材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年12月25日 |
| 变更情况 | 2023年12月25日，变更产品型号/规格。 |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。