江门市企业能源管理中心验收办法

(征求意见稿)

根据《广东省经济和信息化委关于印发广东省能源管理信息系统相关建设规范（试行）的通知》（粤经信节能[2014]4号）、《关于印发江门市重点用能单位能源管理中心建设指南的通知》(江经信节能[2013]1号)、《关于启动2017年工业领域能源管理中心建设工作的通知》（江经信节能[2017]62号），为加快推进和规范我市企业建设能源管理中心，特制订本办法。

一、验收条件

（一）企业能源管理体系完善，统计计量体系完善，实现能耗在线监测，实现与“江门市重点用能单位能源信息管理系统”平台对接，稳定运行1个月以上，并具备预警功能。

（二）企业在公共区域的显著位置设置固定的能效看板，原则上应配置40英寸以上显示屏，实时显示综合能耗及各种能耗数据在线采集情况、历史趋势曲线等。

二、申请验收程序

企业能源管理中心验收共分为“申请对接、单位自查、申请验收、专家验收”等几个主要环节。

（一）申请对接。企业能管中心初步建成后，应主动申请与市能源管理中心平台对接，填写《企业能源管理中心对接申请表》（详见附件1）。

（二）单位自查。申请单位应先行组织本单位能管中心验收工作，内部验收通过后，方可向当地经济和信息化主管部门提交验收申请。

（三）申请验收。满足验收条件（一）和（二）的企业可提出验收申请并提交以下验收材料：

1．企业能源管理中心验收申请表（见附件2）；

2．企业能源管理中心验收申请报告（见附件3）；

3．企业能源管理中心验收自查评分表（参考附件4）；

（四）专家验收。江门市经济和信息化局对企业提交申报材料的合规性、完整性进行审核，并组织专家对申报项目的建设及运行情况进行现场验收。主要流程包括：企业汇报和演示、现场考察、闭门讨论、现场意见反馈。

三、结果公布

（一）等级评定。企业能源管理中心评定结果分“甲级”、 “乙级”和“不通过”三个等级。验收评分表得分大于等于90分评为“甲级”；验收评分表得分大于等于60分评为“乙级”；验收评分表得分小于60分为“不通过”。

（二）结果公布。江门市经济和信息化局对验收通过的结果进行汇总后，在网站上公示，公示期不少于5个工作日，公示无异议的，发文公布。

被认定为“不通过”的企业，进一步改进、完善，经自查合格的，在上次验收日期3个月后方可再次申请验收，重新提交验收申请材料。

四、对通过验收的企业，按照《江门市节能专项资金管理办法》（江经信节能[2015]65号）的有关规定给予奖补资金。鼓励企业不断完善能源管理中心建设，提升用能管理水平。具体奖补标准按当年度市节能专项资金使用方案确定。

五、本办法引用的有关规定、标准和优惠政策文件，如有修订，按最新修订的执行。

六、本办法由江门市经济和信息化局负责解释。

七、本办法自发布之日起执行，有效期为5年，实施过程中可根据实施情况修订。原《关于印发江门市重点用能单位能源管理中心验收暂行办法的通知》（江经信节能[2013]73号）同时废止。

附件：1、企业能源管理中心对接申请表

2、企业能源管理中心验收申请表

3、企业能源管理中心验收申请报告（提纲）

4、企业能源管理中心验收评分表

附件1

企业能源管理中心对接申请表

| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |  | 能源管理平台用户名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 所属市（区） |  |  |
| 企业节能 负责人 |  |  | 手机 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 企业联系人 |  |  | 手机 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| *技术服务公司 及联系人 |  |  | 手机 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 工业能耗在线监测项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完成 起止时间 |  |  |  |  | 项目投入金额（万元） |  |  |  |
| 进出用能单位监测点数 |  | 进出主要次级用能单位监测点数 |  |  |  | 主要用能设备监测点数 |  |  |
| 以下由市平台技术维护单位填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线监测配置平台信息 审批意见 | 配置平台地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初始密码 |  |  |  |  |  |  |  |

*说明：企业自行研发的，可不填写技术服务公司联系人等信息。

平台技术支持QQ群：江门市重点用能单位群 255097695

附件2：

企业能源管理中心验收申请表

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称（盖章） |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法人代表 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  | 所属行业 |  | 项目总投资 （万元） |  |
| 企业开展能管中心建设起止时间 |  | 是否属于升级申请 |  | 项目委托建设单位名称 |  |
| 二、能源管理中心建设情况 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 简介 |  |  |  |  |
| 1、计量器具管理 |  |  |  |  |  |
| 2、能耗在线监测 |  |  |  |  |  |
| 3、能源管理中心系统应用 |  |  |  |  |  |
| 4、能源管理中心系统建设和维护 |  |  |  |  |  |
| 三、专家意见（以下企业不需填写） |  |  |  |  |  |
| 建议改进措施： 1、 2、 3、 经专家评审，XX公司能源管理中心项目验收得分达到（甲/乙）级要求，一致同意/不同意通过项目验收。 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 专家组成员 |  | 所在单位 |  | 签名 |  |

(不够请自行扩展页面)

附件3：

企业能源管理中心验收申请报告

（提纲）

一、计量器具管理

二、能耗在线监测

内容包括：（一）进出用能单位的能源计量器具配备率及在线监测率；（二）进出主要次级用能单位的能源计量器具配备率及在线监测率；（三）主要用能设备的能源计量器具配备率及在线监测率；（四）与市级平台对接情况；（五）能耗在线数据采集和对接稳定性。

三、能源管理中心系统应用

内容包括：（一）能耗数据实时展示功能；（二）能耗数据分析功能；（三）统计报表生成功能；（四）异常报警功能、（五）异常处理功能。

四、能源管理中心系统建设和维护

内容包括：施工记录、建设规范、系统维护。

申请报告还应包括如下附件：

1、企业与技术服务单位签订的合同；2、项目总投资支付凭证（发票）；3、能源计量器具台帐等相关证明材料。

附件4：

企业能源管理中心验收评分表

单位名称：

| 类别 | 内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、计量器具管理（5分） | 计量器具配备 | 5 | 用能单位配备的能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB/17167-2006）规定的要求，提供各类能源（电、煤、油、蒸汽等，不含水）计量器具的配备数量、准确度等级等数据（包括进出用能单位、进出主要次级用能单位和主要用能设备的情况）。 |  |
| 2、能耗在线监测（40分） | 进出用能单位的能源计量器具配备率及在线监测率 | 10 | 按照GB/17167-2006的要求，对进出用能单位计量器具的配备率和在线监测率进行统计计算，得分为10×配备率×在线率。 用能单位提供能源计量器具配备网络图和能源计量器具一览表（台账）等材料。 *（“甲级”企业该项必须达到满分要求） |  |
|  | 进出主要次级用能单位的能源计量器具配备率及在线监测率 | 10 | 按照GB/17167-2006的要求，对进出主要次级用能单位计量器具的配备率和在线监测率进行统计计算，得分为10×配备率×在线率。 用能单位提供能源计量器具配备网络图和能源计量器具一览表（台账）等材料。 *（“甲级”企业该项必须达到满分要求） |  |
|  | 主要用能设备的能源计量器具配备率及在线监测率 | 10 | 按照GB/17167-2006的要求，对主要用能设备计量器具的配备率和在线监测率进行统计计算，得分为10×配备率×在线率。 用能单位提供能源计量器具配备规划或能源计量器具配备网络图和能源计量器具一览表（台账）等材料。 |  |
|  | 与市级平台对接 | 5 | 检查市级平台对接情况，用能单位提供立体地图、能流图、计量网络图的情况 |  |
|  | 能耗在线数据采集和对接稳定性 | 5 | 系统在线采集的能耗数据（煤、电、油、汽）与市区域能源管理中心平台数据对接稳定率超过95%。数据采集周期不低于15分钟/次，数据上传周期不低于60分钟/次。用能单位提供系统运行记录及日志文件并现场演示说明等。 |  |
| 3、能源管理中心系统应用（40分） | 能耗数据实时展示功能 | 5 | 系统提供图形化的应用界面，将用能单位生产过程中各个环节监测到的用能实时数据、历史数据通过曲线图、柱状图进行多元化展示。 |  |
|  | 能耗数据分析功能 | 5 | 系统实现总能耗、能源结构分析功能，按照时间段进行查询，通过曲线图、柱状图进行多元化展示。如能耗在线监测系统能够进一步结合生产管理系统，对产品产量、单位产品能耗进行分析，可给予适当加分，最多加5分。 |  |
|  | 统计报表生成功能 | 15 | 根据企业自身实际情况，自动生成相应报表中的能耗数据（如车间班组能耗统计报表、企业能耗统计报表等），代替人工抄表。其次，提供报表自定义的功能，用能单位可定制其所需报表。 *（“甲级”企业该项必须达到满分要求） |  |
|  | 异常报警功能 | 5 | 具备对采集失效、通讯故障、数据异常等意外情况的报警功能。 |  |
|  | 异常处理功能 | 10 | 具备异常解决方案，如通讯故障导致采集失败时是否具备恢复历史数据曲线的功能，仪器仪表数据清零是否提供可操作的解决办法，是否不需要技术服务单位进行后台数据处理。 |  |
| 4、能源管理中心系统建设和维护（15分） | 施工记录 | 10 | 技术服务单位应向用能单位提供详细的施工图纸，能够溯源各能耗在线采集设备安装位置，能够溯源网络设备连接端口和地址。 |  |
|  | 建设规范 | 5 | 系统服务器和网络设备（含室内外）的安装是否符合规范，能否应对恶劣气候影响，是否根据需求配备备用电源（UPS）辅助供电等。 |  |
|  | 系统维护 | 加分 | 用能单位和技术服务单位一次性签订三年维保合同的，加5分；只有一到两年维保合同的不加分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |